|  | Σελίδα 1 από 1 |
| --- | --- |
|  | Ε.ΑΠΟΘ-2 Αρχική έκδοση |

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (TDS)

| - ΠΡΟΪΟΝ: | ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΜΕΘΟΔΟΣ |
| pH (22 0C) | 6-8 | APHA 4500-Η.Β |
| Aγωγιμότητα (25 0C),μS/cm | <10 | APHA 2510 B. |
| Υπολειμματικό χλώριο,mg/L | <0,10 | APHA 4500-Cl2 G. |
| Αλκαλικότητα (Ρ) mgCaCO3/L | 0 | APHA 2320 B. |
| Αλκαλικότητα (Τ) mgCaCO3/L | 2,5 | APHA 2320 B. |
| Ολική σκληρότητα, mgCaCO3/L | <2,0 | ΕΛΟΤ 170 |
| Νιτρώδη, mgNO2-/L | <0,05 | MERCK 1.14776 |
| Αμμωνιόντα, MgNH4+/L | 0,07 | MERCK 1.14752 |
| Πυριτικά, MgSiO2/L | 1,0 | APHA 4500-SiO2 D. |
| Μαγγάνιο, mgMn/L | <0,01 | APHA 3111B. |
| Σίδηρος, mgFe/L | <0,05 | MERCK 1.14761 |
| Χαλκός, mgCu/L | <0,05 | APHA 3111B. |

Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου